一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	柳河圣水镇窝集沟白羽肉种鸡养殖锅炉房建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘晓冰
	联系方式
	13844552276

	建设地点
	吉林省柳河县圣水镇窝集沟村

	地理坐标
	经度：126°6′35.464″，纬度：42°23′56.161″

	国民经济行业类别
	D4430热力生产及供应
	建设项目行业类别
	91热力生产和供应工程

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	7

	环保投资占比（%）
	7
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地面积（m2）
	0（不新增占地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线

根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询结果，项目位于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH22052430001，环境管控单元名称为柳河县一般管控区，不涉及生态保护红线，查询结果详见附图2。
（2）环境质量底线

柳河县2024年环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，属于达标区。

本项目锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理后各污染物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求，处理后烟气经35m高烟囱排放，对周围环境影响较小。

区域受纳水体为三统河。根据《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004），三统河驼腰岭断面、和平断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；河口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

本项目锅炉定期排污水和软水装置排放的浓水用于灰渣调湿降尘处理，不外排，不会改变三统河水质现状。
（3）资源利用上线

项目利用养殖场内已建空置建筑物进行建设，不新征土地，资源能源消耗量较小，因此本项目的建设不会突破土地资源利用上线。

（4）生态环境准入清单
①与吉林省生态环境准入清单相符性

根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函[2024]158号）和《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号），本项目与吉林省总体准入要求相符性分析如下：
表1-1  吉林省总体准入要求
管控领域

环境准入及管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类项目范围内，属于允许类建设项目

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目属于允许类建设项目，符合产业政策要求，项目不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；项目不涉及燃煤锅炉。
符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目
符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
本项目不涉及
/
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCS建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。
本项目不涉及主要排放口，属于其他行业。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。
符合

空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目所在位置属于空气质量达标区。
符合
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目不涉及
/
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
本项目不涉及
/
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

本项目不涉及
/
环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不属于危险化学品生产企业
符合
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

本项目不涉及
/
资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目不涉及
/
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目不涉及
/
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目不涉及煤炭消费
符合
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目位置不属于高污染燃料禁燃区
符合
②与通化市生态环境准入清单相符性

本项目与通化市生态环境准入清单相符性分析如下。

表1-2  通化市总体准入要求
管控类别
环境准入及管控要求
本项目工程内容

符合性

空间布局约束

加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。
不涉及
/
禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
不涉及
/
污染物排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
2024年柳河县PM2.5年均浓度为23微克/立方米，大气环境质量在持续改善
符合

水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。
项目锅炉排水用于灰渣调湿、降尘处理，不外排
符合

资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。
/
/
土地资源

2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。
/
/
能源

2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。
/
/
③与柳河县一般管控区生态环境准入相符性

本项目位于一般管控单元，环境管控单元编码为ZH22052430001，环境管控单元名称为柳河县一般管控区，根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函[2024]158号）和《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号），项目与所在管控单元准入要求相符性分析如下。

表1-3  柳河县一般管控区生态环境准入要求
管控类型
管控要求

本项目

符合性

污染物排放管控
贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，推进工业项目进园、集约高效发展。
本项目新建1台2.1MW的生物质热水锅炉，锅炉烟气采用低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理达标后经由1根35m高烟囱排放。项目锅炉排水用于灰渣调湿、降尘处理，不外排。项目建设符合国家产业政策。

符合

2、与吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案符合性
项目与吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案分析内容详见下表。
表1-4  与吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案符合性
吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案规定内容
符合性分析
1、严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。

符合

项目符合产业政策要求，不属于“两高一低”项目。
8、积极开展燃煤锅炉关停整合。燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，推进热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，持续淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

符合

本项目不涉及燃煤锅炉
17、深化扬尘污染综合治理。规范施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。

符合

本项目利用养殖场内已建空置建筑物进行建设，施工期无土建工程，施工期工程内容主要为锅炉设备安装。

21、确保工业企业全面稳定达标排放。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，推进燃气锅炉低氮燃烧改造，强化治污设施日常监管，确保达标排放。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCS废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。

符合

本项目新建1台2.1MW的生物质热水锅炉，锅炉烟气采用低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理达标后经由1根35m高烟囱排放，废气污染物达标排放，对周围环境影响较小。
3、与通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案符合性
项目与通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案分析内容详见下表。
表1-5  与通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案符合性
通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案规定内容
符合性分析
1、严把“两高一低”项目准入关口。严格落实国家、省委、省政府关于坚决遏制“两高一低”项目盲目发展有关规定和要求，严禁违规推动“两高一低”项目建设。
符合

项目不属于“两高一低”项目。
2、开展传统产业集群升级改造。按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，禁止新建列入限制类和淘汰类目录的项目，依法依规推动落后产能退出。指导各地区做好相关项目核准和备案工作，严格落实规划环评制度，进一步排查不符合城市建设规划、生态环境功能定位的重污染企业，按照“淘汰关停一批、做优做强一批”的原则，推进传统产业集群升级改造。
符合

本项目新建1台2.1MW链条炉排生物质热水锅炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，故项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类
13、加大扬尘污染综合治理力度。全面推行绿色施工，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。开展扬尘污染专项整治，规范施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。
符合

本项目利用养殖场内已建空置建筑物进行建设，施工期无土建工程，施工期工程内容主要为锅炉设备安装。

17、加大锅炉和工业炉窑管理力度。持续开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，积极推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，配套建设脱硝设施，严禁掺烧煤炭、垃圾等其他物料。
符合

本项目新建1台2.1MW的生物质热水锅炉，锅炉烟气采用低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理达标后经由1根35m高烟囱排放，废气污染物达标排放，对周围环境影响较小。
4、与《吉林省自然资源厅 吉林省农业农村厅 吉林省畜牧业管理局关于规范设施农业用地管理的通知》（吉自然资规〔2020〕1号）符合性分析
表1-6  与《吉林省自然资源厅 吉林省农业农村厅 吉林省畜牧业管理局关于规范设施农业用地管理的通知》符合性分析

《吉林省自然资源厅 吉林省农业农村厅 吉林省畜牧业管理局关于规范设施农业用地管理的通知》内容

符合性分析
（二）加强占用永久基本农田管控。设施农业占用永久基本农田的，须经县级自然资源主管部门同意后方可动工建设。县级自然资源主管部门会同农业农村主管部门对是否破坏耕作层及占用永久基本农田的必要性、合理性等情况进行充分论证，对占用永久基本农田的数量，各地应根据区域内永久基本农田保护任务及补划能力等因素合理确定，要充分考虑当地重大建设项目占用永久基本农田的补划空间。永久基本农田的补划，首先应在本乡（镇）范围内进行落实，确实无法补划的，在所在县域内补划，并且全部在永久基本农田储备区内进行补划。

符合

根据项目设施农用地备案表，不占用基本农田。
（三）坚持设施农业用地农地农用。设施农业用地的经营者必须按照备案要求使用土地，确保农地农用。设施农业用地被非农建设占用的，应依法办理建设用地审批手续，原地类为耕地的，应落实占补平衡。禁止擅自或变相将设施农业用地用于其他非农建设；不得超过规定的用地标准，禁止擅自扩大附属、配套设施用地规模或通过分次申报用地变相扩大设施用地规模；不得改变直接从事或服务于农业生产的设施性质，禁止擅自将农业设施用于其他经营；禁止以设施农业用地为名，变相调整永久基本农田。备案一年内未开工建设的，耕地应交由原集体或个人进行耕种，也可以由设施农业经营者组织耕种。设施农业用地不再使用的，必须恢复原用途，损毁的耕地必须进行土地复垦。
符合

本项目已取得所在村委会、镇政府同意，取得设施农用地备案表，功能分区类型为生产设施用地和配套设施用地，项目农地农用。
5、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》，属于D电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业代码4430 热力生产和供应。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目新建1台2.1MW链条炉排生物质热水锅炉，不属于固定炉排式生物质锅炉，故项目不属于限制类和淘汰类项目，视为允许类，因此，项目符合国家产业政策。

6、选址合理性分析
吉林省方源牧业有限公司位于柳河县圣水镇窝集沟村，用地范围内利用现状为集体耕地和交通运输用地，2025年6月10日吉林省方源牧业有限公司取得设施农用地备案表，其中设施农用地功能分区类型为生产设施用地和配套设施用地，本项目利用养殖场内已建空建筑物进行建设，作为养殖场配套工程为其供热。据现场调查，评价区域内不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目运行期加强环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，对区域环境质量影响较小，满足环境功能区划要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设地点及周围环境概况

项目位于吉林省柳河县圣水镇窝集沟村，利用养殖场内已建空置建筑物安装一台2.1MW生物质锅炉为养殖场供热。锅炉房位于养殖场内东北侧，东侧为林地，南侧为厂区鸡舍，西侧为厂区内道路，北侧为场界。养殖场边界东侧为林地，南侧为耕地，西侧为道路，隔路为耕地，北侧为耕地。距离本项目最近的环境空气敏感点为位于厂区西北侧583m处的集安村；厂界西侧约226m小孤山河。
2、项目由来及工程组成
项目由来：

本项目为柳河圣水镇窝集沟白羽肉种鸡养殖锅炉房建设项目，企业属于畜禽养殖业，由于区域内目前无集中供热管网，为满足养殖场生活及养殖用热需求，原拟定采用2.1MW电锅炉供暖并且养殖场内供热管网已建设完成。在设计过程中经计算，在同等供热负荷下，生物质锅炉的运行费用通常远低于电锅炉运行费用，综上所述，为节约成本和运行费用，拟建设本项目。

工程组成：

本项目拟安装1台2.1MW生物质锅炉用于冬季供暖，锅炉房建筑面积360m2，项目工程组成情况详见下表。
表2-1  本项目各功能布设情况一览表
工程类别
工程建设内容
备注
主体工程

生物质锅炉房
锅炉房面积360m2，安装1台2.1MW生物质锅炉，年燃烧生物质颗粒729t/a，主要为吉林省方源牧业有限公司养殖场供热，供热面积12261.16m2，年供热约135d
建筑物利用，锅炉新增
辅助工程

燃料储存区
锅炉房外西侧设置燃料暂存区，约100m2，用于生物质颗粒暂存，生物质颗粒袋装存储并采用苫布覆盖
/
灰渣储存区
锅炉房内设有单独的灰渣储存区，10m2，用于灰渣暂存，灰渣袋装存储
/
公用工程

供水
项目用水水源暂时外购，待取得取水许可证手续后再使用地下水井。

/
排水
锅炉排水用于灰渣调湿降尘处理，不外排
/
供电

依托城镇供电管网，能够满足本项目的用电需求
依托区域
供热

安装1台2.1MW生物质锅炉用于办公用房和鸡舍供热
新建
环保工程

废水治理
锅炉排水用于灰渣调湿降尘处理，不外排
/
废气治理
锅炉烟气采用低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器进行处理，处理后烟气经1根35m高排气筒DA001排放；
新建
噪声治理
选用低噪声设备，安装减振垫、加强设备维护措施
新建
固体废物处理
废布袋由环卫部门统一收集处理；生产过程中产生的除尘器灰尘、生物质灰渣袋装暂存于锅炉房角落处，定期外售，用作农肥；软化水装置产生的废离子交换树脂由厂家回收处理；生物质颗粒燃料废包装袋外售综合利用
新增
3、供暖方案
新建1台2.1MW生物质锅炉，年燃烧生物质颗粒729t/a，主要为吉林省方源牧业有限公司养殖场供热，供热面积12261.16m2，年供热135d，每天供热10h。
4、主要设备

本项目主要设备详见下表。
表2-2  本项目主要设备一览表
序号

设备名称

型号/规格
数量
单位

1

燃生物质锅炉
CDZL2.1-80/60-S，链条炉排
1
台
2
鼓风机
/
1
台
3
引风机
/
1
台
4
泵类
/
1
台
5
旋风除尘器
/
1

台

6
布袋除尘器

/
1

台

7
软化水装置

/
1
台
表2-3锅炉参数表

序号

技术参数名称

单位

锅炉参数

1

额定热功率

MW
2.1
2

进水温度

℃

60.00

3

出水温度

℃

80.00
4

热水锅炉进水热焓

kJ/kg

251.67
5

热水锅炉出水热焓

kJ/kg

335.45
6

排烟温度

℃

125
7

锅炉效率

%

90
5、主要燃料
本项目主要燃料情况详见下表。

表2-4  本项目燃料用量
序号

原辅材料名称

单位

年耗量

最大存储量t
备注

1

生物质颗粒

t/a

729
5.4
袋装储存，存储周期135d，圆柱状，规格Ф0.8cm*1.2cm
表2-5  燃料消耗情况表

类别

锅炉（1台）
小时耗量(kg/h)

540
日耗量(t/d)
5.4
年耗量(t/a)
729
根据长春市信赢煤炭质量检测有限公司出具的《吉林省绿邦众成新能源开发有限公司生物质颗粒检测报告》，本次所用生物质燃料的成分分析详见下表。

表2-6  生物质燃料检测结果一览表

序号
样品名称
检测项目
检测结果
单位
1
生物质燃料
全水分
5.02
%
2
干燥基灰分
5.86
%
3
空气干燥基挥发分
77.46
%
4
干燥无灰基挥发分
82.72
%
5
干基高位发热量
4256
Qgr,d
6
收到基低位发热量
3850
Qnet,ar
7
干基含硫量
0.03
%
8
干基固定碳含量
16.18
%
根据生物质燃料成分分析表可知，生物质燃料主要由碳、硫等元素组成，未检测出汞含量，故后续源强核算中不再进行汞及其化合物的核算，结合《污染源源强核算技术指南 锅炉》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中生物质锅炉烟气核算方法，为进一步确保锅炉烟气中汞及其化合物达标排放，建议企业定期对锅炉烟气进行例行监测，根据例行监测数据及时调整燃料及治理措施，保证锅炉运行过程中锅炉烟气稳定达标排放。

6、公用工程

6.1给排水

本项目不新增劳动定员，由养殖场内部人员进行调剂，无新增生活用水。本项目用水主要为锅炉补水。
对于供暖用热水锅炉，补水量按锅炉额定热功率估算，补水量约为锅炉额定热功率的1%-3%，环评取中间值2%，则锅炉补水量为2.1×2%=0.042m3/h，锅炉补充水量为0.42m3/d（56.7m3/a）。
锅炉补充水需要使用软化水装置制取。软化水采用离子交换方法进行制取。出水效率约90%，因此项目软水系统需用水量约为0.47m3/d（63.45m3/a）。

项目用水水源暂时外购，待取得取水许可证手续后再使用地下水井。
锅炉排水主要是锅炉定期排污水和软水装置排放的浓水。对于热水锅炉，定期排污水量可以按照锅炉额定热功率的0.5%~1.5%来估算，环评取中间值1%，则锅炉定期排污水量为2.1×1%=0.021m3/h，锅炉定期排污水量为0.21m3/d（28.35m3/a）。软水装置出水效率约90%，软水装置排放的浓水水量约为0.05m3/d（6.75m3/a）。锅炉定期排污水和软水装置排放的浓水用于灰渣调湿降尘处理，不外排。
本项目水平衡详见下图。

[image: image1.emf]软水制备

0.47

锅炉用水

损耗 0.21

0.21 0.42

软化水废水 0.05

0.26

灰渣调湿 、 降

尘处理


图2-1  本项目水平衡图（m3/d）


[image: image2.emf]软水制备

63.45

锅炉用水

损耗 28.35

28.35 56.7

软化水废水 6.75

35.1

灰渣调湿 、

降尘处理

鸡舍冲洗用水

4885 3908

防渗储池

职工生活用水

324 259.2

化粪池

损耗 977

损耗 64.8

5272.45

新鲜水


图2-2  本项目建成后全厂水平衡图  （m3/a）
6.2供电

本项目供电由当地电网统一供给，能满足项目要用电需求。

6.3供热

项目周围无供热管网，因鸡舍冬季需要供暖，同时根据现行产业正常需求，企业拟新建1台2.1MW燃生物质锅炉用于场区鸡舍供热，年锅炉运行时间为1350h(1350d)，可满足养殖场鸡舍用热需求。

7、劳动制度及工作人员

本项目不新增劳动定员，锅炉年运行时间为135天。仅在深秋，初冬及初春时使用，每天运行10h，年运行时间约为1350h。

	工艺流程和产排污环节
	1、运营期工艺流程
本项目工艺流程简述如下：

项目燃生物质锅炉采用生物质颗粒作为燃料，生物质燃料经输送系统送至锅炉，锅炉采用低氮燃烧技术，生物质燃烧后产出热能加热热水，热水再进行能量转换，把热能传递给养殖场内的各供暖单元。
本项目工艺流程及排污点位详见下图。


[image: image3.emf]热水 燃生物质锅炉

生物质

颗粒

锅炉烟气、废水、噪声、炉渣

厂区供热


图2-3  锅炉生产工艺流程及产污环节图
2、产排污环节分析
根据项目工艺分析，确定产排污情况如下：

表2-7  项目主要污染工序及污染因子一览表
污染类型

生产工艺
产污名称
污染物项目
编号
排放规律
运营期
废气
生物质锅炉

锅炉燃烧

颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
G1
间断

废水

生物质锅炉

锅炉排水

COD、SS

W1
间断

噪声

设备运行
设备噪声
等效连续A声级
N
间断
固体废物
除尘器
废布袋
S1
间断
除尘器
除尘器灰尘
S2
间断

锅炉燃烧
生物质灰渣
S3
间断

软化水装置

废离子交换树脂

S4
间断

燃料包装

废包装袋
S5
间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业概况
吉林省方源牧业有限公司成立于2025年5月，主要饲养种鸡，设计养殖场养殖规模为5.4万只/a（目前尚未开始养殖），养殖场主要设有养殖区、治污区和办公区。

表2-8  主要构筑物    单位：m2
构筑物
占地面积
备注
办公区

595
已建
鸡舍1
1884.36
已建
鸡舍2

1884.36
已建
鸡舍3

1884.36
已建
鸡舍4

1884.36
已建

鸡舍5
1884.36
已建
鸡舍6
1884.36

已建

锅炉房

360
已建空建筑物

防渗储池

100m3
已建

化粪池

500m3
已建

2、现有工程环保手续履行情况
公司于2025年12月进行《柳河圣水镇窝集沟白羽肉种鸡养殖项目》环境影响登记表备案，备案号：202522052400000033；该工程已建成未投入运行，该工程设计养殖规模为5.4万只/a。
3、现有项目污染物排放情况
（1）废水

现有工程废水主要为职工生活污水和鸡舍冲洗废水。厂界西侧约226m为小孤山河，小孤山河距离防渗储池、化粪池约403m，满足规范要求。
①鸡舍冲洗废水

由于现有工程尚未运行，现有工程鸡舍冲洗用水量参考《吉林省地方标准 用水定额 第3部分：城镇公共》（DB22/T389.3-2025）表7可知，道路、场地浇洒用水定额先进值为1.2L/（m2/d），经计算用水量约为4885m3/a，排水量约为3908m3/a。
根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中《农业污染源产排污系数手册》表5畜禽养殖户养殖排污系数，其中吉林省肉鸡COD：0.1612千克/羽、总氮0.0081千克/羽、氨氮0.0008千克/羽、总磷0.0024千克/羽，工程设计养殖规模为5.4万只/a。经计算各污染物排放量为COD：8.7t/a、总氮0.44t/a、氨氮0.04t/a、总磷0.13t/a，鸡舍冲洗废水排入防渗储池内发酵处理后用于农田施肥，不外排。各污染物浓度和排放量详见下表。
表2-9  鸡舍冲洗废水产生量及污染物含量一览表
来源

污水产生量（m3/a）

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

鸡舍冲洗废水

3908
COD

2226.2
8.7
总氮
112.6
0.44
氨氮

10.2
0.04
总磷

33.3
0.13
②职工生活污水

现有工程职工15人，根据《吉林省地方标准 用水定额 第4部分：居民生活》（DB22/T389.4-2025）居民生活用水定额表计算可知，职工生活用水量为0.9m3/d（324m3/a）；生活污水产生量为0.72m3/d（259.2m3/a）。生活污水排入化粪池内发酵处理后用于农田施肥，不外排。生活污水产生及排放情况详见下表。
表2-10  生活污水产生量及污染物含量一览表
来源

污水产生量（m3/a）

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

生活污水
259.2
COD

300
0.078
BOD5

150

0.039
SS

120
0.031
氨氮

20

0.005
现有工程废水排放情况详见下表。

表2-11  废水排放及治理措施情况一览表
产污环节
污染物
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）

治理措施
生活污水（259.2m3/a）
COD
300

0.078

化粪池
BOD5
150
0.039
SS
120
0.031
氨氮
20
0.005
鸡舍冲洗废水（3908m3/a）
COD

2226.2

8.7

防渗储池

总氮

112.6

0.44

氨氮

10.2

0.04

总磷

33.3

0.13

（2）废气

鸡舍恶臭：鸡舍恶臭采取密闭，采取干清粪、喷洒除臭剂、优化饲料、加强通风措施后通过无组织排放至外环境。

无组织恶臭氨、硫化氢等执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准要求，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

（3）噪声

现有项目噪声主要为鸡舍内引风机以及各种泵类等，噪声值在70-80dB(A)之间，均为室内操作，通过墙体阻隔及距离衰减厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，所产生的噪声对周围环境基本无影响。

（4）固体废物

厂区职工生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理；饲料残渣和散落羽毛集中收集，定期由环卫部门统一清运处理；养殖场采取干清粪工艺，鸡粪收集后在化粪池内堆肥发酵处理后交由有机肥厂生产有机肥；病死鸡包括病死雏鸡和病死成鸡，项目病死鸡在冰柜内暂存，定期交由无害化处理厂进行无害化处理；项目所用的原辅材料包装主要包括饲料包装袋，收集后外售废品回收站；动物防疫、诊疗过程中将产生少量的疫苗、药品的包装及针筒等，属于危险废物，在危废贮存点暂存后交由有资质单位处置。
表2-12  厂区现有工程固体废物一览表  单位：t/a
项目
现有工程
鸡粪
1960.2
病死鸡（万只/a）
0.06
散落羽毛及饲料残渣
5.979

废饲料包装袋
4.8
生活垃圾

2.7
防疫废物
0.004
现有工程动物防疫、诊疗过程中产生少量的疫苗、药品的包装及针筒等，贮存于危废贮存点的密闭容器内（封闭塑料桶），危废贮存点位于办公区东北侧角落处，办公区地面已硬化和防渗，暂存后送有资质单位处置。

危废贮存点的密闭容器专门用来储存医疗废物，不得用于其他任何用途。危险废物收集、贮存、贮存点位置和设计、危废容量执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗废物集中处置技术规范》环发[2003]206号规定和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）。危废贮存点满足以下几点：
（1）使用符合标准的容器盛装危险废物，设计贮存能力为0.02t，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）属于贮存点，建设在办公区东北侧角落处，办公区地面已硬化和防渗。

（2）在危险废物贮存点外的明显位置处设置危险废物的警示标识。

（3）危险废物收集作业人员配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜和口罩等。

（4）做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量以及特性等内容，以便备查。

4、与该项目有关的环境问题及整改措施

现有工程尚未运行，但已建设完成，现有项目配套的污染防治设施均已建设完成，防渗储池、化粪池均硬化和防渗，危废贮存点位于室内，地面已硬化和防渗，目前无与该项目有关的环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状评价

1.1空气质量达标区判定及基本污染物环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，环境空气质量现状引用通化市生态环境局柳河县分局发布的柳河县2024年环境简报年报数据，详见下表。
表3-1  大气污染物年度平均浓度（节选）  单位：μg/m3
名称

年份

SO2
NO2
CO

PM10
PM2.5
O3-8h

年均浓度

2024

9

13

1.0

45

23

117

标准

60

40

4

70

35

160

由表3-1可知，柳河县2024年达到环境空气质量二级标准，空气质量良好，属于环境空气质量属于达标区。
2、地表水环境质量现状与评价

本项目锅炉排水用于灰渣浇湿、降尘处理，不外排。
区域受纳水体为三统河。根据《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004），三统河驼腰岭断面、和平断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；河口断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目地表水质量现状数据，采用通化市生态环境局柳河县分局发布的柳河县2024年环境年报数据。

（1）驼腰岭断面：驼腰岭镇下游100米处设一控制断面，属县控断面。全年共监测12次，污染指数为总磷、氨氮，总磷年均值为0.227mg/L，超过地表水环境质量Ⅱ类标准1.27倍，最高值为出现在七月份1.075mg/L，超过Ⅱ类水体标准4.38倍，年超标率57%，氨氮年均值为0.585mg/L，超过地表水环境质量Ⅱ类标准17%，最高值为出现在七月份2.49mg/L，超过Ⅱ类水体标准3.98倍，年超标率25%，其他各项指标均达到地表水环境质量Ⅱ类标准，水质类别为劣V类。

（2）和平断面：属国控断面。全年共监测12次，全年综合评价该断面水质状况良好，水质类别为Ⅱ类。

（3）河口断面：属省控断面。全年共监测12次，全年综合评价该断面水质状况较好，水质类别为Ⅲ类。

3、声环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，本项目50m范围内无声环境保护目标，所以本次不进行声环境质量现状评价。

4、地下水、土壤环境质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（施行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状评价。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
（1）地下水质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目行业类别为：U城镇基础设施及房地产-142.热力生产和供应工程/其他，环评类别属于地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类，故项目不需要进行地下水评价。

（2）土壤质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目属电力热力燃气及水生产和供应业/其他。”项目类别Ⅳ类，故项目不需要进行土壤评价。

本项目建成后锅炉房、厂区路面均进行硬化处理。运营期产生的废水和固体废物经处理后能够达标排放，对环境造成的影响较小，项目不涉及重金属沉降，固体废物均得到妥善处置。故本次不对土壤和地下水进行现状评价。
5、生态环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园区外，用地范围内没有生态环境保护目标，因此不对生态现状进行调查。

	环境保护目标
	1、大气环境
根据现场勘查，本项目位于吉林省柳河县圣水镇窝集沟村，项目厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

2、地表水环境保护目标

项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的梄息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。

厂界西侧约226m为小孤山河。
3、声环境

项目厂界外50m范围内不涉及声环境敏感点。

4、地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

项目用地范围内即周边没有生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表4规定执行，锅炉烟囱具体高度按批复的环境影响评价文件确定。”本项目锅炉总装机容量为2.1MW，烟囱最低允许高度为30m，近三年内建设单位规划建设养殖场二期，拟在锅炉房内安装1台6t/h生物质锅炉，与本次建设的锅炉共用1根烟囱，故本次建设烟囱高度35m。拟在锅炉房内安装的1台6t/h生物质锅炉另做环评，不在本次评价范围内，本项目烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值，详见下表。

表3-3  锅炉烟气排放标准  单位：mg/m3
污染物

烟囱高度（m）

限值（mg/m3）

污染物排放监控位置

颗粒物

35
50

烟囱或烟道

二氧化硫

300

氮氧化物

300

烟气黑度

≤1

烟囱排放口

标准来源

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值

2、噪声

施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），详见表。

表3-4  建筑施工场界环境噪声排放限值表
执行时段

标准值

标准名称

施工期
等效连续A声级

昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)

根据《柳河县声环境质量标准使用区域划分图》的规定：“乡、村声环境标准的执行：孤山子镇和三源浦镇执行2类区标准，其它乡镇、村屯执行1类区标准”执行。本项目运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，详见下表。

表3-5  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别
标准值
标准来源
昼间
夜间
1类
55
45
GB12348-2008
3、废水
本项目锅炉排水用于灰渣浇湿、降尘处理，不外排。
4、固体废物

本项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（18599-2020）。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，对COD、NH3-N、SO2、NOX、NMHC、烟尘等污染物实施总量控制。根据复函，对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理，一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。

本项目不涉及主要排放口，属于其他行业。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。

本项目锅炉排水用于灰渣浇湿、降尘处理，不外排。
本项目运营期所产生的废气主要为生物质锅炉烟气。
经计算分析，本项目运营期废气排放量为颗粒物：0.09t/a、二氧化硫：0.18t/a、氮氧化物：0.52t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用养殖场内已建空置建筑物进行建设，施工期无土建工程，施工期工程内容主要为锅炉设备安装。施工期产生污染主要为现场施工人员产生的生活污水，设备、器材运输过程产生的粉尘及设备安装过程产生的焊接烟尘，设备安装过程产生的噪声，以及施工人员产生的生活垃圾、设备包装物。施工期间采取的污染防治措施如下：
1、施工废气污染防治措施与建议

项目施工期主要对设备进行安装建设、调试，主要废气为设备、器材运输过程产生的粉尘及设备安装过程产生的焊接烟尘。由于施工期较短，且焊接量、运输量较小，对周围环境影响较小。随着施工期的结束影响即消失。

2、施工废水污染防治措施与建议

施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员不在现场食宿，生活污水排入化粪池。因此，施工期废水不会对地表水环境和周围环境产生影响，防治措施可行。

3、施工噪声的污染防治措施

（1）施工机械设备的选用

本项目施工期间无大型施工机械设备，噪声源为气泵、电锯等小型施工设备，施工单位应首先选用低噪声的设备，从源头上削减噪声；并应经常维修保养，使施工设备保持正常运转；同时，定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。

（2）施工设备的安置区域

本项目施工期工程基本在室内进行，施工设备运行期间，关闭门窗，可极大的降低施工噪声对环境的影响。

（3）减少作业噪声

施工部门应统筹安排好施工时间，尽量避免高噪声设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。

（4）施工时间的安排

施工时间尽量安排在昼间，避免施工设备噪声夜间运行影响周边居民休息，减少对周围环境的影响。

4、施工期固体废物的防治措施

本项目施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾、设备包装物。

施工高峰期工地有工人5人左右，不在现场住宿生活。施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。

设备包装物若干，集中收集后外售。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1产污分析
本项目1台2.1MW生物质锅炉，年工作时间约为1350h，根据计算，年消耗生物质燃料量约为729t/a。
根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）中规定“污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定”，本项目相关源强核算优先参考源强核算技术指南、排污许可证申请与核发技术规范以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》。

1）颗粒物
本项目锅炉烟尘排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法进行计算，颗粒物排放量按下式计算：

[image: image4.png]a) Pk CE4) HigEER () .
Rxﬁxd—ﬁ'x(l— ”‘J
100 100 100
l,ﬂ
100
Kef:  E——EHENBABRY R4 HE, o
R—ZH N B AR EE R,
Ag—WEIEIRSY TR E Y%s
dp—RIPR A B CRGBEL %:
N—EREBRABRE, %
Cp— CRPHI R & B %.

Ei=




式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目取729t；
Aar—收到基灰分的质量分数，%，本项目取5.86×94.98%=5.57；
dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%，本项目取40；
ηc—综合除尘效率，%，本项目取99.5%；
Cfh—飞灰中的可燃物含量，%，本项目取10。
根据以上参数可以计算得出锅炉颗粒物排放量为0.09t/a。
2）SO2
本项目锅炉污染物SO2排放情况采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法进行计算，SO2排放量按下式计算：

[image: image5.png]Eso= 2Rxﬁx[l q‘) (1 I )xK
100\ 100 100

A Eso—— I B~ UHHRICR,
R—Z 5 B AR R,
Su—HEEROFRNL, %:
G SRPHUR 5 S RBEHBR, %:

Yo:

KRR BT BRI S — S B DA, e —





本项目生物质年消耗量R=729t；

根据成份分析报告，收到的基硫的质量分数Sar=0.03×94.98%=0.028；

锅炉为层燃炉，q4=10%；

本项目不设脱硫措施，故ηs取值为0%；

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》表B.3燃料中硫转化率的一般取值，燃生物质炉取值范围为0.3-0.5，本项目K取值0.5。

经计算，本项目ESO2=0.18t/a。

3）NOX
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物优先采用物料衡算法，但项目锅炉生产厂商未提供氮氧化物控制保证浓度同时也无同类锅炉氮氧化物参考浓度值，因此项目生物质锅炉污染物NOX排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》产污系数法进行核算，产污系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”产排污系数表进行核算。

表4-1  工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数表—生物质锅炉（节选）
原料

污染物指标

单位

产物系数

生物质

NOX
kg/t-原料

1.02

经计算，氮氧化物的产生量为0.74t/a。

4）烟气量

根据生物质成分分析报告，烟气量计算采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中计算公式：


[image: image6.wmf]876

.

0

393

.

0

,

+

=

ar

net

gy

Q

V

（Qnet,ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%）
式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；

Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，MJ/kg。其中1千卡=0.004186MJ
经计算，Vgy=7.21Nm3/kg，项目年消耗成型生物质为729t，故总的烟气量为：5.26×106Nm3/a。

综上，运营期正常工况下本项目锅炉烟气产排情况见下表。

表4-2  正常工况下锅炉烟气产排情况一览表

污染源

污染物

名称

产生量及浓度

防治措施

排放量及浓度

生物质锅炉

烟气量

5.26×106m3/a
颗粒物
18t/a，3420mg/m3
旋风除尘+布袋除尘器（99.5%）

0.09t/a，17.1mg/m3
SO2
0.18t/a，34.2mg/m3
/

0.18t/a，34.2mg/m3
NOX
0.74t/a，140.7mg/m3
低氮燃烧（30%）
0.52t/a，98.5mg/m3
由上表可知，本项目锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理后各污染物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求，处理后烟气经35m高烟囱排放，对周围环境影响较小。
本项目废气治理设施及废气排放情况汇总详见下表。

表4-3  治理设施参数表

产污环节

污染物种类

污染治理设施

污染治理设施名称

收集效率
设计除尘效率
设计脱硝效率

是否为可行技术

生物质锅炉
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器
100%
99.5%
30%
是

表4-4  废气源强核算汇总表
产污环节
污染物
污染物产生

治理措施

污染物排放

排气筒

产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
生物质锅炉
颗粒物
18
13.3
3420
低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器
0.09
0.07
17.1
DA001排气筒
SO2
0.18
0.13
34.2
0.18
0.13
34.2
NOX
0.74
0.55
140.7
0.52
0.39
98.5
5）燃料及灰渣等储存、运输及装卸过程无组织粉尘
项目建成后燃料、灰渣存储、运输及装卸过程会产生少量的粉尘，均为无组织排放，如露天堆放可能对周围环境造成影响，由于企业将生物质原料袋装堆放于锅炉房外西侧设置燃料暂存区并采取苫布覆盖措施，可有效减少存储过程粉尘的产生；由于本项目生物质为成型颗粒状，故燃料上料过程产生的粉尘较小；灰渣储存在封闭的锅炉房内，均不露天堆放，且装卸过程中进行洒水降尘，可有效控制无组织粉尘对周围环境的影响，且影响有限。因此，本次评价不对其定量分析。

1.2废气达标排放及环境影响分析

生物质锅炉烟气中颗粒物的排放浓度为17.1mg/m3，二氧化硫的排放浓度为34.2mg/m3，氮氧化物的排放浓度为98.5mg/m3，均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求，处理后烟气经35m高烟囱排放。

项目厂区周围环境不敏感，距离本项目最近的敏感点为位于厂区西北侧583m处的集安村，集安村位于本项目的侧上风向，项目产生的废气在采取妥善的收集和处理措施后均能实现稳定达标排放。项目废气排放对周围环境敏感目标影响较小。

1.3废气污染治理设施可行性分析
项目锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器处理后达标排放，各污染物的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准要求。

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉采用低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器为可行性技术，故本项目采取的废气污染防治措施可行。

低氮燃烧：锅炉低氮燃烧技术的核心是通过控温、控氧、控混合，破坏热力型NOₓ的生成条件。燃烧前，生物质燃料与助燃空气在混合器中充分预混（混合均匀度>95%），形成均匀的可燃混合气；混合气通过多孔燃烧表面（如金属纤维、陶瓷板）燃烧，火焰短而均匀，燃烧温度分布平缓（峰值温度<1400℃），无局部高温点，显著减少热力型NOₓ。
低压脉冲布袋除尘器是在进口处设置初沉室（机械除尘），一方面可以使大颗粒物料直接降入灰斗，减小了对滤袋的直接冲刷，另一方面也减小了滤袋负荷，降低滤袋单位时间内的阻力；进出口加大，使其局部阻力系统减小，降低了除尘器的阻力；单室进出口设置门，在不停机情况下进行检修，用于锅炉时，可设置内部旁通阀，确保非常情况下保护滤袋。

低压脉冲布袋除尘器工作原理：含尘气流通过风道进入除尘器，通过过滤材料，滤去气体中的尘粒，达到净化气体的目的。净化后的气体进入除尘器的上箱，再通过出风口排出去。当过滤室阻力达到一定的压力值时，自控系统将发出指令将该室的排风切换关闭，压缩空气通过脉冲对滤袋进行反吹，使滤袋上的集灰层浮动，疏松，膨胀达到流态化，最后被清离滤袋表面而落入灰斗。每个室清灰后排风切换阀自开启，该室重新进入工作状态。

1.4非正常工况及事故状态污染物排放分析
非正常及事故排放主要指装置在开、停机调试、检修时不能正常运行时污染物的排放。本项目可能出现非正常排放的主要环节是废气排放，事故发生后短期内均可恢复正常工作，风险相对较小。
本项目非正常情况体现在除尘器出现达不到处理效率的时候。以无法正常运行情况下核算非正常情况污染物排放情况，除尘器除尘效率以80%计。
表4-5  非正常工况废气污染物排放情况
污染源
污染物

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

非正常原因
去除效率

排放浓度

mg/m3
排放速率kg/h
发生频次

排放时间

排放量kg

生物质锅炉
颗粒物
3420
13.3
环保措施发生故障
80%
684
2.66
1次/年

2h/次
5.32
综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施：
①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。

②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。

③如出现事故情况，必要时应立即停产检修。
1.5排放口信息

本项目排放口基本情况详见下表。
表4-6  排放口基本情况表
编号

名称

污染物种类

排放口地理坐标

高度

内径

温度

类型
经度（°）

纬度（°）

DA001
生物质锅炉烟气
颗粒物

126.116594°
42.401461°
35m
0.4m
125℃
一般排放口

二氧化硫

氮氧化物

烟气黑度
1.6监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测内容见下表。
表4-7  废气监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频次

监测依据
生物质锅炉排气筒（DA001）
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
1次/月
《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）

2、废水

2.1废水产生情况

项目锅炉排水主要是锅炉定期排污水和软水装置排放的浓水。锅炉定期排污水量为0.21m3/d（28.35m3/a），软水装置排放的浓水水量为0.05m3/d（6.75m3/a）。锅炉定期排污水和软水装置排放的浓水用于灰渣调湿降尘处理，不外排，对地表水环境影响较小。污水产生及排放情况如下表所示。
表4-10  本项目污水产生量及污染物含量一览表

来源

污水产生量（m3/a）

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

锅炉定期排污水

28.35
COD

50
0.0014
SS

50
0.0014

软水装置排放浓水

6.75
COD

50

0.0003
SS

50

0.0003

合计

35.1
COD

50

0.0017
SS

50

0.0017

表4-11  废水排放治理措施情况一览表

产污环节
污染物
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）

治理措施
排放形式
排放去向
治理效率
是否为可行性技术
锅炉排污水（35.1m3/a）
COD

50

0.0017

浇湿、降尘

/
/
/
是
SS

50

0.0017

3、噪声

3.1噪声源强

本项目主要噪声源为锅炉、鼓风机、引风机、泵类，其声压级为70-80dB（A）。
表4-8  主要噪声源强表

序号

建筑物名称

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

降噪后
运行时段

X

Y
Z
声功率计/dB（A）

声功率计/dB（A）

1
锅炉房
锅炉
-20.64
5.38
1
80
选择低噪设备、基础减振
60
10h

2

鼓风机
-18.9
5.15
1
80
60
3

引风机
-17.16
4.22
1
80
60
4
水泵
-21.56
2.48
1
70
50
3.2主要噪声控制措施
本项目运营期噪声污染治理措施如下。

①设备选型时尽量选择低噪设备；
②在设备安装时合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使噪声对周围环境的影响减轻，同时设备安装时做好基础减振，从源头降低噪声，生产时车间、门窗关闭；
③加强对高噪声设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有些增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。

3.3厂界达标情况分析

（1）预测模式

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用石家庄环安科技有限公司研发的环安噪声环境影响评价系统。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测项目运营期厂界噪声预测值及环境保护目标预测值，评价其超标和达标情况。

（2）预测结果及评价
根据上述预测模式，项目对各厂界的噪声贡献值详见下表和图。

[image: image7.png]



图4-2  噪声等值线图
厂界噪声预测结果详见下表。

4-9  厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A）

预测点
时段
贡献值
最大贡献值

标准值

（昼间）
标准值

（夜间）
结论
东侧厂界
昼间、夜间
8.13-30.12
30.12
55
45
达标
南侧厂界
昼间、夜间
2.92-8.08
8.08
55
45
达标
西侧厂界
昼间、夜间
2.92-5.85
5.85
55
45
达标
北侧厂界
昼间、夜间
5.83-37.82
37.82
55
45
达标
根据预测结果可知，运行期厂界四周昼间、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。
3.4监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目声环境监测计划见下表。
表4-10  噪声监测计划一览表
监测点位

监测项目

监测频次

厂界四周
等效连续A声级

1次/季度（昼间、夜间）
4、固体废物

4.1固体废物产生及处置情况

本项目运营期产生的固体废物为布袋收集粉尘、锅炉炉渣、废布袋、废离子交换树脂、废包装袋。

（1）布袋收集粉尘
本项目锅炉烟气产生的颗粒物经除尘器处理，锅炉除尘收集的粉尘量为17.91t/a，收集后外售做肥料。

（2）锅炉炉渣

本项目生物质锅炉燃烧过程中会产生锅炉炉渣，采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料平衡法进行计算。


[image: image8.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

q

100

,

4

ar

hz

ar

net

Q

A

R

E


式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，%，；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，q4取值为10；

Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。

锅炉灰渣产生量约为40.64t/a，收集后外售做肥料。

（3）废布袋
为确保除尘效率，需定期更换除尘器内布袋，废布袋产生量约0.1t/a，由环卫部门统一收集处理。
（4）废离子交换树脂

本项目锅炉软水制备过程中产生废离子交换树脂，废离子交换树脂每年更换一次，产生量约为0.8t/a。软水制备产生的废离子交换树脂属于一般固体废物，由厂家定期负责回收更换。

（5）废包装袋

本项目燃料拆包过程产生废包装袋，废包装产生量约为0.5t/a，外售综合利用。

本项目固体废物产生情况汇总表见下表。

表4-11  项目固体废物分析结果汇总一览表

产污环节

固废名称

固废属性

固废代码
贮存方式

产生量（t/a）

处置措施

废气处理
除尘灰
一般固体废物

900-999-66
袋装

17.91
收集后外售做肥料

锅炉燃烧

炉渣
一般固体废物

900-999-64
袋装
40.64
废气处理

废布袋
一般固体废物

900-999-99

袋装

0.1
由环卫部门统一收集处理

软水制备

废离子交换树脂

一般固体废物

900-008-S59
袋装

0.8
厂家回收处理
燃料包装

废包装袋

一般固体废物

900-003-S17
袋装

0.5
外售综合利用
4.2环境管理要求

一般工业固体废物以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，项目布袋收集粉尘、炉渣袋装储存于锅炉房内的灰渣储存区，面积约10m2，及时组织清运，最终经综合利用进行处置，尽量避免对周围环境产生明显的不利影响。贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

项目建成后灰渣存储过程会产生少量的粉尘，均为无组织排放，灰渣储存在封闭的锅炉房内，均不露天堆放，且存放过程中进行洒水降尘，可有效控制无组织粉尘对周围环境的影响。
综上所述，营运期产生的所有固体废物均得到有效治理，不会对周边环境造成较大不良影响，环保措施可行。

5、污染物排放情况统计
项目各类污染物排放情况见下表。

表4-12  建设项目污染物产生及排放情况

污染源

排放量

m3/a

主要

污染物

污染物产生量

拟采取的处理方法及效率

污染物排放

浓度

mg/m3
产生量

t/a

浓度

mg/m3
排放量

t/a

废水
35.1
COD

50
0.0017
用于灰渣调湿降尘处理，不外排

0
0
SS

50
0.0017
0
0
废气
锅炉

烟气

5.26×106
颗粒物

3420
18
除尘效率99.5%

17.1
0.09
SO2
34.2
0.18
/
34.2
0.18
NOx
140.7
0.74
脱硝效率30%

98.5
0.52
噪声

锅炉房设备

—

设备噪声

70-80dB(A)

设封闭间、采用防噪、减振措施

厂界昼间≤55dB(A)，

夜间≤45dB(A)

固体

废物

锅炉

—

除尘灰
—

17.91
收集后外售做肥料
—
17.91
炉渣
—

40.64
—
40.64
废布袋
—

0.1
由环卫部门统一收集处理
—
0.1
废离子交换树脂
—
0.8
厂家回收处理
—
0.8
废包装袋
—
0.5
外售综合利用
—
0.5
6、污染物排放“三本账”核算
本项目建成后，污染物排放“三本账”核算情况见表。
表4-13   污染物排放“三本账”一览表  单位：t/a

污染源

现有排放量

本项目产生量

本项目削减量

本项目排放量
以“新带老”削减量

排放总量

排放

增减量

废水

废水量

0
35.1
35.1
0
0

0
0
废气

颗粒物

0
18
17.91
0.09
0
0.09
+0.09
SO2
0
0.18
0
0.18
0
0.18
+0.18
NOx
0
0.74
0.22
0.52
0
0.52
+0.52
固体废物

鸡粪
1960.2
0
0
0
0
1960.2
0
病死鸡（万只/a）
0.06
0
0
0
0
0.06
0
散落羽毛及饲料残渣
5.979
0
0
0
0
5.979
0
废饲料包装袋
4.8
0
0
0
0
4.8
0
生活垃圾
2.7
0
0
0
0
2.7
0
防疫废物
0.004
0
0
0
0
0.004
0
除尘灰
0
17.91
0
17.91
0
17.91
+17.91
炉渣
0
40.64
0
40.64
0
40.64
+40.64
废布袋
0
0.1
0
0.1
0
0.1
+0.1
废离子交换树脂
0
0.8
0
0.8
0
0.8
+0.8
废包装袋
0
0.5
0
0.5
0
0.5
+0.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	废气
	生物质锅炉烟气DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器+35m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉排放标准限值

	地表水环境
	锅炉排水
	COD、SS
	锅炉房灰渣调湿、降尘处理，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	选用低噪声设备，安装减振垫、加强设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废布袋由环卫部门统一收集处理；生产过程中产生的除尘器灰尘、生物质灰渣袋装暂存于锅炉房角落处，定期外售，用作农肥；软化水装置产生的废离子交换树脂由厂家回收处理；生物质颗粒燃料废包装袋外售综合利用。

	土壤及地下水污染防治措施
	运营期应加强地面硬化和分区防渗，通过加强管理可以有效防止对地下水和土壤污染，正常工况下项目不会对地下水和土壤产生影响。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	/

	其他环境管理要求
	1、环保投资
项目总投资为100万元，其中环保投资为7万元，占总投资7%。环保投资估算详见下表。

表5-1  环保投资明细表  单位：万元
序号

类别

治理对象

治理措施

环保投资

1

废气治理措施

锅炉废气
低氮燃烧+旋风除尘+布袋除尘器+35m排气筒
6
2
噪声防治措施
设备噪声

减振、降噪、隔声措施

1

3

废水治理措施

锅炉废水

灰渣调湿、地面降尘
/

合计

7

2、排污许可管理要求
建设单位排污许可证管理类别为登记管理，企业在启动生产之前，应在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记申请。
3、三同时验收
建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中华人民共和国环境保护部国环规环评【2017】4号要求执行验收规定。

建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。




六、结论

	项目属于为肉鸡养殖场配套的生物质供热锅炉项目，其建设符合国家产业政策；项目在现有养殖场范围内建设，不新增征用土地，符合相关用地规划要求；通过采取相应环保治理措施后，锅炉在运行过程中产生的废气、废水和噪声均能达标排放，工业固体废物能够得到有效的处理/处置，其环境影响可接受。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

附图：
附图1 建设项目地理位置示意图

附图2 建设项目在吉林省环境管控单元分布图中的位置
附图3 厂区平面布置图
附图4 现场踏查照片
附图5 锅炉房平面布局图
附图6 项目周围环境敏感目标分布图
附件：

附件1 营业执照
附件2 设施农用地备案表
附件3 土地承包经营权转包合同
附件4 现有现有备案登记表



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程排放量
(固体废物产生量)①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量
(固体废物产生
量)③
	本项目排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量(新建项目不填)⑤
	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.09
	0
	0.09
	+0.09

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.18
	0
	0.18
	+0.18

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.52
	0
	0.52
	+0.52

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	总磷
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般固体废物
	布袋除尘灰
	0
	0
	0
	17.91
	0
	17.91
	+17.91

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	炉渣
	0
	0
	0
	40.64
	0
	40.64
	+40.64

	
	鸡粪
	0
	0
	1960.2
	0
	0
	1960.2
	0

	
	病死鸡（万只/a）
	0
	0
	0.06
	0
	0
	0.06
	0

	
	散落羽毛及饲料残渣
	0
	0
	5.979
	0
	0
	5.979
	0

	
	废饲料包装袋
	0
	0
	4.8
	0
	0
	4.8
	0

	
	废离子交换树脂
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0.8
	+0.8

	
	废包装袋
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	危险废物
	防疫废物
	0
	0
	0.004
	0
	0
	0.004
	0

	生活垃圾
	生活垃圾
	2.7
	0
	0
	0
	0
	2.7
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a


_1234567891.vsd
�

软水制备�

63.45


锅炉用水


损耗28.35


28.35


56.7


软化水废水6.75


35.1


灰渣调湿、降尘处理


鸡舍冲洗用水


4885


3908


防渗储池


职工生活用水


324


259.2


化粪池


损耗977


损耗64.8


5272.45


新鲜水



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
热水


燃生物质锅炉


生物质颗粒


锅炉烟气、废水、噪声、炉渣


厂区供热



_1234567890.vsd
�

软水制备�

0.47


锅炉用水


损耗0.21


0.21


0.42


软化水废水0.05


0.26


灰渣调湿、降尘处理



